## Bijlage 1-Klimaatverandering
Indicator |  | Stuurvariabele | Invloed van klimaatverandering op de stuurvariabelen
|  |  | Hitte | Wateroverlast | Droogte | Waterveiligheid | Verklaring | Literatuur
1 | Voedselrijkdom | Voedselrijkdom bodem (type) |  |  |  |  | Klimaatverandering heeft geen invloed op het aanwezige bodemtype.
|  | Riooloverstort |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) zullen riooloverstorten vaker in werking treden. Door droogte neemt de overstortfrequentie af. Wel is het zo dat áls de overstort in werking treedt, de vuilvracht na een periode van droogte zeer groot kan zijn.
|  | Inlaat (voedselrijk) water |  | A | T | A | Bij meer neerslag (wateroverlast) is minder inlaat nodig. Door droogte is meer inlaat nodig, maar niet altijd mogelijk bij watertekort in grote rivieren (waterveiligheid).
|  | Voedselrijkdom bodem (slib) |  | T |  |  | Door piekbuien (wateroverlast) stroomt meer organisch materiaal af van verhard oppervlak of komt via riooloverstort in het water.
|  | Afspoeling hondenpoep |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) spoelt aanwezige hondenpoep meer af naar het oppervlaktewater. Door droogte spoelt aanwezige hondenpoep minder af naar het oppervlaktewater. | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135416301324)
|  | Instroom vogelpoep | T | T | A |  | Tijdens hete dagen (hitte) neemt het aantal vogels dat in of op het water verblijft toe. Bij meer neerslag (wateroverlast) neemt afspoeling van vogelpoep toe. Door droogte spoelt aanwezige vogelpoep minder af naar het oppervlaktewater.
|  | Bemesting omgeving |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) spoelen toegepaste meststoffen meer af naar het oppervlaktewater. Door droogte spoelt aanwezige mest minder af naar het oppervlaktewater.
|  | Bladinval |  |  | T |  | Bij extreme droogte verliezen bomen eerder hun blad. Dit blad komt dan al in de (na)zomer in de watergang, wanneer de biologische activiteit nog hoog is
2 | Doorstroming | Doodlopende watergang |  |  | T |  | Bij extreme droogte kunnen watergangen geïsoleerd raken (bijvoorbeeld bij hoog aangelegde duikers of delen van het watersysteem die droogvallen)
|  | Inlaat water | T | A | T |  | In warme tijden (hitte) en in droge perioden (droogte) is het vaker nodig om water in te laten ten behoeve van peilhandhaving. Bij meer neerslag (wateroverlast) vult het systeem met regenwater en is inlaat minder nodig.
|  | Grondwateraanvoer |  | T | A | T | In droge perioden (droogte) neemt kweldruk af. Tijdens natte winters (wateroverlast en waterveiligheid) neemt de kweldruk toe door hoge rivierstanden. | https://edepot.wur.nl/53002
|  | Weerstand onderste waterlaag door waterplanten | T |  |  |  | Het groeiseizoen start eerder (hitte) en waterplanten kunnen daarmee een grotere biomassa ontwikkelen. Door de zachtere winters is er minder afsterving in de winter.
|  | Weerstand bovenste waterlaag door duikerligging | T |  |  |  | Door hogere temperaturen (hitte) is meer drijvend organisch materiaal, als kroos en flab, aanwezig dat zich ophoopt bij duikers die te laag liggen.
|  | Weerstand door krappe duiker |  | T |  |  | Door meer neerslag en piekbuien (wateroverlast) zijn de huidige dimensies van een duiker niet meer toereikend om al het water goed af te voeren.
3 | Watertemperatuur | Diepte | T |  | A |  | De diepte van een watergang kan door verdamping (hitte) en droge perioden (droogte) flink afnemen, voornamelijk in wateren zonder mogelijkheden het peil te handhaven.
|  | Inval zonlicht |  |  |  |  | Klimaatverandering heeft geen invloed op de inval van zonlicht
|  | Aanvoer koud kwelwater |  | T | A | T | In droge perioden (droogte) neemt kweldruk af. Tijdens natte winters (wateroverlast en waterveiligheid) neemt de kweldruk toe door hoge rivierstanden.
|  | Luchttemperatuur | T |  |  |  | De gemiddelde luchttemperatuur (hitte) neemt toe | Hoeveel warmt de aarde op? - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
4 | Zuurstofgehalte | Organische belasting via riooloverstort |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) zullen riooloverstorten vaker in werking treden. Door droogte neemt de overstortfrequentie af. Wel is het zo dat áls de overstort in werking treedt, de vuilvracht na een periode van droogte zeer groot kan zijn.
|  | Organische belasting via bladinval |  |  | T |  | Bij extreme droogte verliezen bomen eerder hun blad. Dit blad komt dan al in de (na)zomer in de watergang, wanneer de biologische activiteit nog hoog is
|  | Organische belasting via vogelpoep | T | T | A |  | Tijdens hete dagen (hitte) neemt het aantal vogels dat in of op het water verblijft toe. Bij meer neerslag (wateroverlast) neemt afspoeling van vogelpoep toe. Door droogte spoelt aanwezige vogelpoep minder af naar het oppervlaktewater.
|  | Zuurstofverbruik waterplanten | T |  |  |  | Het groeiseizoen start eerder (hitte) en waterplanten kunnen daarmee een grotere biomassa ontwikkelen. Door de zachtere winters is er minder afsterving in de winter.
|  | Watertemperatuur | T |  |  |  | De gemiddelde luchttemperatuur (hitte) neemt toe en oppervlaktewater daarmee ook
5 | Zoutgehalte | Zouttong |  |  | T | T | De zouttong dringt verder het land in door lage waterstanden in rivieren (waterveiligheid en droogte).
|  | Inlaat oppervlaktewater | T |  | A | A | Door neerslagtekort in de zomer (droogte) met lage rivierwaterstanden (waterveiligheid) en snellere verdamping (hitte) is er minder zoet water beschikbaar om in te laten (de zouttong dringt verder het land in).
|  | Kwel |  | T | A | T | In droge perioden (droogte) neemt kweldruk af. Tijdens natte winters (wateroverlast en waterveiligheid) neemt de kweldruk toe door hoge rivierstanden. Ook door zeespiegelstijging (waterveiligheid) is er meer zoute kwel. | https://edepot.wur.nl/53002
6 | Verontreiniging | Afspoeling van verhard oppervlak |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) spoelt aanwezige verontreiniging meer af naar het oppervlaktewater. Door droogte spoelt aanwezige verontreiniging minder af naar het oppervlaktewater.
|  | Openheid verhard oppervlak |  |  |  |  | Klimaatverandering heeft geen invloed op de openheid van verhard oppervlak.
|  | Riooloverstort |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) zullen riooloverstorten vaker in werking treden. Door droogte neemt de overstortfrequentie af. Wel is het zo dat áls de overstort in werking treedt, de vuilvracht na een periode van droogte zeer groot kan zijn.
|  | Afspoeling hondenpoep |  | T | A |  | Bij meer neerslag (wateroverlast) spoelt aanwezige hondenpoep meer af naar het oppervlaktewater. Door droogte spoelt aanwezige hondenpoep minder af naar het oppervlaktewater.
|  | Instroom vogelpoep | T | T | A |  | Toename van aantal vogels dat in of op het water verblijft tijdens hete dagen (hitte) en toename afspoeling vogelpoep door meer neerslag (wateroverlast). Door droogte spoelt aanwezige vogelpoep minder af naar het oppervlaktewater.
|  | Scheepvaart | T |  |  |  | Recreatievaart neemt toe als gevolg van warme zomers (hitte).
|  | Onkruidbestrijdingsmiddelen | T | T | A |  | Een warmer klimaat (hitte) is positief voor onkruidsoorten en heeft mogelijk negatief effect op effectiviteit van bepaalde bestrijdingsmiddelen waardoor alternatieven nodig zijn. Er is een toename van afspoeling van bestrijdingsmiddelen door meer neerslag (wateroverlast). Door droogte spoelen de bestrijdingsmiddelen minder af naar het oppervlaktewater. Kanttekening: het gebruik van verontreinigende bestrijdingsmiddelen is een beleidskeuze. | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.00095/full of https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065211315001297
|  | Lekkage riolering |  | T | T | T | In gebieden onder invloed van zeespiegelstijging (waterveiligheid) leiden hogere grondwaterstanden tot schade (EdP: ?)aan rioolbuizen. Ook wateroverlast brengt schade met zich mee door toegenomen belasting, vaker blokkades en schade door instromend (storm)afval. Bij droogte kan afvalwater met hogere concentraties afvalstoffen leiden tot toegenomen corrosie en daarmee lekkage. | Hughes et al 2021 (https://doi.org/10.1016/j.crm.2020.100262)
|  | Zwemmers | T |  |  |  | Het aantal zwemmers neemt toe door warmer weer en hittegolven (hitte). Het aantal gezondheidsklachten neemt ook toe. | https://magazines.rivm.nl/2020/09/infectieziekten-bulletin/gezondheidsklachten-door-waterrecreatie-de-zomers-van-2017-2018-en

## Bijlage 2-Grenswaarden
Grenswaarden kwetsbaarheid
Indicator |  | Stuurvariabele | Kwalitatief/kwantitatief | Zeer kwetsbaar | Kwetsbaar | Niet kwetsbaar | Onderbouwing | Bron voor data
1 | Voedselrijkdom | Voedselrijkdom bodem (type) | Kwalitatief | - | Veen | Zand of klei |  | Algemeen: www.PDOK.nl boorprofielen: www.dinoloket.nl
|  | Riooloverstort | Kwalitatief | Riooloverstort in de nabijheid aanwezig, stort regelmatig over | Riooloverstort op afstand of stort weinig over | Geen invloed van riooloverstort | STOWA 2009-01 RIONED.pdf | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Riooloverstort | Kwantitatief | Gescheiden stelsel P: 11,3 kg/jaar Gemengd stelsel P: 2,90 kg/jaar Gescheiden stelsel N: 60,5 kg/jaar Gemengd stelsel N: 9,1 kg/jaar | Gescheiden stelsel P: 3,0 kg/jaar Gemengd stelsel P: 1,90 kg/jaar Gescheiden stelsel N: 19,8 kg/jaar Gemengd stelsel N: 7,9 kg/jaar | Gescheiden stelsel P: 0,9 kg/jaar Gemengd stelsel P: 1,3 kg/jaar Gescheiden stelsel N: 14,0 kg/jaar Gemengd stelsel N: 6,1 kg/jaar | STOWA 2009-01 RIONED.pdf waarden uit tabellen 4.3 en 4.6 | Meetgegevens afvalwatersysteem
|  | Inlaat (voedselrijk) water | Kwalititatief | Inlaat van water dat veel voedselrijker is dan ontvangend water | Inlaat van water dat een beetje voedselrijker is dan ontvangend water | Inlaat van water dat niet voedselrijker is dan ontvangend water | Expert judgement | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Inlaat (voedselrijk) water | Kwantitatief | Inlaatwater overschrijdt kritische belasting meer dan 1,5 keer | Inlaatwater overschrijdt kritische belasting 1-1,5 keer | Inlaatwater overschrijdt kritische belasting niet | Expert judgement | Meetgegevens oppervlaktewater
|  | Voedselrijkdom bodem (slib) | Kwantitatief | >15 cm | 5-10 cm | <5 cm | Https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/klimaatstresstest-waterkwaliteit-stedelijk-gebied-kwetsbaarheden-en-oplossingsrichtingen | Meetgegevens slibdikte. Of berekening via legger + baggeraanwas 1-5 cm/jaar + laatste jaar baggeren
|  | Afspoeling hondenpoep | Kwalitatief | Hondenuitlaatplaats op het talud naast de watergang of locatie met veel hondenuitlaters. Hondenpoep veelvuldig aangetroffen | Hondenpoep langs de watergang aangetroffen, maar geen hondenuitlaatplaats | Geen hondenpoep langs de watergang | Https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202005-2009/STOWA%202009-01%20RIONED.pdf | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Instroom vogelpoep | Kwantitatief | Wateroppervlak 500 m2: >25 watervogels. 1000 m2: >50 watervogels. 5000m2: >250. 10000 m2: >500 | Wateroppervlak 500 m2: >13 watervogels. 1000 m2: >25 watervogels. 5000m2: >125. 10000 m2: >250 | Wateroppervlak 500 m2: <13 watervogels. 1000 m2: <25 watervogels. 5000m2: <125. 10000 m2: <250 | Https://edepot.wur.nl/339593: afgeronden getallen voor verschillende wateroppervlakten. Voor deze studie is een gemiddelde kritische belasting per jaar van 0,8 g P m-2 en 10 g N m-2 als richtwaarde aangehouden Eenden poepen direct in het water, overige watervogels voornamelijk op de kant | Inschatting van gebiedsbeheerder
|  | Bemesting omgeving | Kwalitatief | Moestuincomplex of ander bemest land naast watergang | - | Geen bemest land naast de watergang | Expert judgement | Kaart gemeente
|  | Bladinval |  | Bedekking van bomen >50% én blad valt in water | Bedekking van bomen >25% én blad valt in water | Geen bomen of blad valt niet in het water | Expert judgement | Overzicht van alle bomen van Nederland (boomregister.nl)
2 | Doorstroming | Doodlopende watergang | Kwalitatief | "Kopsloot" of doodlopende watergang. Het water kan niet verder stromen. | Aanwezigheid kunstwerk die deel van de tijd gesloten is | De watergang loopt niet dood. Er is een open verbinding met andere watergangen en het water kan vrij stromen. | Expert judgement | Toekomstige kaart in KEA
|  | Inlaat water | Kwantitatief | Er zijn geen mogelijkheden om extra water in te laten. | Er zijn mogelijkheden om water in te laten, maar niet in geval van (langdurige) droogte. | Er is voldoende inlaatwater om het systeem te laten stromen, ook in geval van (langdurige) droogte. | Expert judgement | Expert judgement van gebiedsbeheerder inlaatregime
|  | Grondwateraanvoer | Kwantitatief | - | - | > 0,5 mm/dag | Schaalverdeling toegepast zoals in het Nationaal Water Model (2016). Alleen voor kwelgevoede systemen/ gemiddelde kwel mm/dag van een traject. Alleen een positief effect als er kwel is, geen kwetsbaarheid als er geen kwel is. | Kaart van kwel en infiltratie op https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
|  | Weerstand onderste waterlaag door waterplanten | Kwantitatief | >50% | 30-50% | <30% | Grafiek uit https://edepot.wur.nl/406266 uitgaande van weerstandpatroon 3 en 4 | Ecoscans
|  | Weerstand onderste waterlaag door waterplanten | Kwalitatief | Er is duidelijk zichtbaar dat waterplanten de stroming beperken | Waterplanten beperken stroming op enkele plekken | Waterplanten hebben geen invloed op de stroming | Expert judgement | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Weerstand bovenste waterlaag door duikerligging | Kwalitatief | Duikers liggen volledig onder water, kroos kan er niet doorheen. Er is ophoping van kroos voor de duiker | Duiker ligt voldoende hoog voor doorstroming kroos, maar duiker is (gedeeltelijk) verstopt | Duikers niet aanwezig of voldoende doorgang om kroos door te laten stromen. De duiker is niet verstopt | Expert judgement | Legger waterschap beleidsregels duikers per waterschap gebiedsbeheerders die specifieke knelpunten kennen
|  | Weerstand door krappe duiker | Kwalitatief | De duiker is te krap om al het water te transporteren bij hevige regenval. Het water stagneert dan tijdelijk. | - | De dimensie van de duiker voldoet om water, ook bij piekbelasting, door te kunnen voeren zonder dat er stuwing ontstaat. | Expert judgement | Legger waterschap beleidsregels duikers per waterschap gebiedsbeheerders die specifieke knelpunten kennen
3 | Watertemperatuur | Diepte | Kwantitatief | <0,5 m | 0,5-1 m | >1 m | Https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/457131 Diepere wateren hebben een lagere maxtemperatuur, maar koelen ook minder snel weer af. de gemiddelde temperatuur is dan ook hoger dan in ondiepe systemen die ook weer sneller afkoelen. Vooralsnog gebruiken we de aanname dat een gebufferd systeem beter is dan een systeem met hoge pieken. | Legger waterschap
|  | Inval zonlicht | Kwantitatief | - | 10-25% van de watergang ligt in de schaduw | >25% van de watergang ligt in de schaduw | Expert judgement en https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/werken-aan-klimaatbestendige-beken-wat-is-het-effect-van-beekbegeleidende-beplanting-op-beektemperatuur (let op; gaat over beken). Let op dat gebouwen vlak naast een watergang ook een hitte-eiland effect brengen. Er is dan weliswaar schaduw, maar warmte blijft ook langer hangen. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/457131 | Schaduwmodel gebruiken om schaduw te berekenen. Of gebruik bomenbestand
|  | Aanvoer koud kwelwater | Kwalitatief | - | - | > 0,5 mm/dag | Schaalverdeling toegepast zoals in het Nationaal Water Model (2016). Alleen voor kwelgevoede systemen. Gemiddelde kwel mm/dag van een traject. Alleen een positief effect als er kwel is, geen kwetsbaarheid als er geen kwel is. | Kaart van kwel en infiltratie op https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
|  | Luchttemperatuur | Kwalitatief | Watergang ligt in hitteeiland (omringd door veel steen en beton) | Watergang ligt in mix van steen/beton en groen. | Watergang ligt in groene open omgeving | Gebouwen, huizen, wegen en stenen houden veel warmte vast. et temperatuurverschil tussen stad en omringend gebied blijft over het jaar gezien onder de 3 graden. Op zomerse dagen kan het verschil wel oplopen tot 7 of 8 graden Celsius. Gebruik hittestress (UHI) om invloed van luchttemperatuur relatief in te schatten | Hittestresskaart downloaden op https://www.atlasleefomgeving.nl/stedelijk-hitte-eiland-effect-uhi
4 | Zuurstofgehalte | Organische belasting via riooloverstort | Kwalitatief | Gemengde riooloverstort in de nabijheid aanwezig, stort regelmatig over | Gemengde riooloverstort op afstand of stort weinig over | Geen invloed van riooloverstort of gescheiden stelsel | STOWA 2009-01 RIONED.pdf | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Organische belasting via riooloverstort | Kwantitatief | Gemengd stelsel: BZV>120 mg/l | Gemengd stelsel: BZV = 40 - 120 mg/l | Gemengd stelsel: BZV<40 mg/l | STOWA 2009-01 RIONED.pdf ; afgeronde getallen. | Meetgegevens afvalwatersysteem
|  | Organische belasting via bladinval | Kwantitatief | Bedekking van bomen >50% én blad valt in water | Bedekking van bomen >25% én blad valt in water | Geen bomen of blad valt niet in het water | Expert judgement | Overzicht van alle bomen van Nederland (boomregister.nl)
|  | Organische belasting via vogelpoep | Kwantitatief en kwalitatief | (regelmatig) grote groep ganzen of andere watervogels (>20), veelvuldig feces aanwezig langs de waterkant | (beperkte) aanwezigheid van watervogels (getal) <20, feces in mindere mate aanwezig | Geen watervogels, geen feces | Expert judgement | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Zuurstofverbruik waterplanten | Kwantitatief | >50% waterplanten | 10-40% waterplanten | < 10 % waterplanten | Https://edepot.wur.nl/154380 en expert judgement | Ecoscans
|  | Watertemperatuur | Kwantitatief | >25 graden | 20-25 graden | <20 graden | Https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202018/STOWA%202018-50%20Maatlatten%20-%202020v1%281%29.pdf | Metingen
5 | Zoutgehalte | Zouttong |  | Zoetwaterbeschikbaarheid tot 0-5 m - mv | Zoetwaterbeschikbaarheid tot 5-10 m - mv | Zoetwaterbeschikbaarheid tot >10m - mv | Zoutindringing Atlas Natuurlijk Kapitaal: diepte zoetwater (<1000 mg Cl/l) | Kaarten ¦ Atlas Natuurlijk Kapitaal Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen ¦ STOWA
|  | Inlaat oppervlaktewater | Kwalitatief | - | - | Inlaat van zoet water | Expert judgement. Alleen een positief effect als er inlaat van zoet water is, geen kwetsbaarheid als er geen inlaat is. | Expert judgement van gebiedsbeheerder of meetgegevens
|  | Kwel | Kwantitatief | - | - | > 0,5 mm/dag | Expert judgement
6 | Verontreiniging | Afspoeling van verhard oppervlak | Kwalitatief | Direct aan de watergang is verharding aanwezig | Er is verharding naast de watergang met een groenstrook tussen verharding en watergang. | Aan de watergang is een groenstrook aanwezig | Expert judgement | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=a9f441b4443d43b386374b2ac68ba743
|  | Afspoeling van verhard oppervlak | Kwantitatief | >75% verhard oppervlak | >25-50% verhard oppervlak | >25% verhard oppervlak | Expert judgement | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=a9f441b4443d43b386374b2ac68ba743
|  | Openheid verhard oppervlak | Kwalitatief | Aanwezige verharding bestaat uit Dicht Asfalt Beton (DAB). | Aanwezige verharding bestaat uit Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). | Aanwezige verharding bestaat uit waterdoorlatende verharding of er is geen verharding. | Https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202005-2009/STOWA%202007-20.pdf | Gemeentelijke kaart
|  | Riooloverstort | Kwalitatief | Gemengde riooloverstort in de nabijheid aanwezig, stort regelmatig over | Gemengde riooloverstort op afstand/stort weinig over of gescheiden stelsel | Geen invloed van riooloverstort of gescheiden stelsel met totaal coli < 1200/100 ml | STOWA 2009-01 RIONED.pdf | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Afspoeling hondenpoep | Kwalitatief | Hondenuitlaatplaats op het talud naast de watergang of locatie met veel hondenuitlaters. Hondenpoep veelvuldig aangetroffen | Hondenpoep langs de watergang aangetroffen, maar geen hondenuitlaatplaats | Geen hondenpoep langs de watergang | Https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202005-2009/STOWA%202009-01%20RIONED.pdf | Expert judgement van gebiedsbeheerder
|  | Instroom vogelpoep | Kwalitatief | (regelmatig) grote groep ganzen of andere watervogels (>20), veelvuldig feces aanwezig langs de waterkant | (beperkte) aanwezigheid van watervogels (getal) <20, feces in mindere mate aanwezig | Geen watervogels, geen feces | Expert judgement | Ecoscan
|  | Scheepvaart | Kwalitatief | Boten met onderwatertoilet varen door de watergang | - | Geen boten of alleen ongemotoriseerde boten | Expert judgement | Gemeentelijke vaarroutekaart en jachthavenkaart
|  | Onkruidbestrijding | Kwalitatief | Onkruidbestrijding met bestrijdingsmiddelen nabij watergang | - | Onkruidbestrijding zonder bestrijdingsmiddelen |  | Gemeentelijk beleid en expert judgement gebiedsbeheerder
|  | Lekkage riolering | Kwalitatief | Het rioolstelsel is oud (<1960) en aan vervanging toe. Lekkages worden regelmatig ontdekt. | Het rioolstelsel is oud (<1980), maar lekkages worden regelmatig ontdekt. | Het rioolstelsel is relatief nieuw (>1980). Er zijn nog geen meldingen van lekkages. | Expert judgement | Gemeentelijke kaart
|  | Zwemmers | Kwalitatief | Lokaal grote druk van zwemmers (>50/dag) | Lokaal druk van zwemmers (>20/dag) | Geen zwemmers | Expert judgement | Expert judgement van gebiedsbeheerder

## Bijlage 3-Waterkwaliteitsmaatr
[5 empty] | Voedselrijkdom | [8 empty] | Doorstroming | [6 empty] | Watertemperatuur |  |  |  |  | Zuurstofgehalte | [5 empty] | Zoutgehalte |  |  |  | Verontreinigingen
[5 empty] | Effectgerichte maatregel voedselrijkdom | Brongerichte maatregel voedselrijkdom | [7 empty] | Effectgerichte maatregel doorstroming | Brongericht maatregel doorstroming | [5 empty] | Effectgerichte maatregel watertemperatuur | Brongerichte maatregel watertemperatuur |  |  |  | Effectgerichte maatregel zuursttofgehalte | Brongerichte maatregel zuurstofgehalte |  |  |  |  | Effectgerichte maatregel zoutgehalte | Brongerichte maatregel zoutgehalte |  |  | Effectgerichte maatregel verontreinigingen | Brongerichte maatregel verontreinigingen
Cluster | Maatregel | Maatregeltype | Schaalniveau | Initiatiefnemer |  | Voedselrijkdom bodem (type) | Riooloverstort | Inlaat (voedselrijk) water | Voedselrijkdom bodem (slib) | Afspoeling hondenpoep | Instroom vogelpoep | Bemesting omgeving | Bladinval |  | Doodlopende watergang | Inlaat water | Grondwateraanvoer | Weerstand onderste waterlaag door waterplanten | Weerstand bovenste waterlaag door duikerligging | Weerstand door krappe duiker |  | Diepte | Inval zonlicht | Koude kwel | Luchttemperatuur |  | Organische belasting via riooloverstort | Organische belasting via bladinval | Organische belasting via vogelpoep | Zuurstofverbruik waterplanten | Watertemperatuur |  | Zouttong | Inlaat oppervlaktewater | Kwel |  | Afspoeling van verhard oppervlak | Openheid verhard oppervlak | Riooloverstort | Afspoeling hondenpoep | Instroom vogelpoep | Scheepvaart | Onkruidbestrijdingsmiddelen | Lekkage riolering | Zwemmers
Beheer en onderhoud | Baggeren van de watergang | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente/waterschap |  |  |  |  | A | [12 empty] | T
Waterketen | Wadi of bodempassage tbv afkoppelen verhard oppervlak | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente |  |  | A | [19 empty] | A | [9 empty] | A |  | A | [6 empty] | T | Toename, positief effect
Hydrologisch functioneren | Wijzigen inlaatregime (frequentie, debiet) | Preventie | Regionaal watersysteem | Waterschap |  |  |  | A | [7 empty] | T | [17 empty] | T | [11 empty] | T | Toename, negatief effect
Hydrologisch functioneren | Wijzigen bron inlaatwater | Preventie | Regionaal watersysteem | Waterschap |  |  |  | A | [25 empty] | T | [11 empty] | A | Afname, positief effect
Hydrologisch functioneren | Defosfateren inlaatwater | Preventie | Regionaal watersysteem | Waterschap |  |  |  | A | [37 empty] | A | Afname, negatief effect
Hydrologisch functioneren | Verplaatsen inlaat naar zoetwaterlocatie | Adaptatie | Regionaal watersysteem | Waterschap | [28 empty] | A
Waterketen | Bergbezinkbassin of filters bij overstort | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente |  |  | A | [19 empty] | A | [11 empty] | A
Waterketen | Opsporing foutaansluitingen | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [39 empty] | A
Inrichting | Hondenuitlaatplaats opheffen | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [5 empty] | A | [29 empty] | A
Beheer en onderhoud | Weren en/of voerverbod vogels | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [6 empty] | A | [17 empty] | A | [11 empty] | A
Inrichting | Bufferstrook tussen weg en watergang | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [5 empty] | A | A | A | [24 empty] | A
Inrichting | Voorziening voor legen onderwatertoilet | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [37 empty] | A
Beheer en onderhoud | Ecologische onkruidbestrijding | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [38 empty] | A
Hydrologisch functioneren | Duiker vergroten | Preventie | Wijk watersysteem | Gemeente/waterschap | [14 empty] | A | A
Hydrologisch functioneren | Hoogteligging duiker aanpassen | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [14 empty] | A | A
Hydrologisch functioneren | Waterpartijen verbinden | Preventie | Wijk watersysteem | Gemeente | [10 empty] | A
Hydrologisch functioneren | Herstel kwelinvloed (zoet) | Preventie | Regionaal watersysteem | Waterschap | [12 empty] | T | [6 empty] | T | [10 empty] | T
Beheer en onderhoud | Verwijderen afval bij krooshek/duiker/stuw | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [10 empty] | A |  |  |  |  | A
Inrichting | Verdiepen | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [17 empty] | T | [8 empty] | A
Inrichting | Verondiepen | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [17 empty] | A | [8 empty] | T
Inrichting | Heggen op oever | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [8 empty] | A | [14 empty] | A
Beheer en onderhoud | Blad ruimen op oever | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [8 empty] | A | [14 empty] | A
Inrichting | Bomen op oever | Preventie | Lokale omgeving | Gemeente | [8 empty] | T | [9 empty] | A |  | A |  |  | T
Beheer en onderhoud | Blauwalgen wegscheppen | Adaptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente
Inrichting | Water circuleren | Adaptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [10 empty] | A
Beheer en onderhoud | Doorspoelen na riooloverstorting | Adaptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente
Beheer en onderhoud | Kroos verwijderen | Adaptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [25 empty] | A
Beheer en onderhoud | Intensief beheer waterplanten | Adaptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [13 empty] | A | [11 empty] | A
Inrichting | Koudelozing / warmtewinning | Adaptatie | Wijk watersysteem | Gemeente/waterschap
Inrichting | Beluchten (fontein of bellenscherm) | Adaptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente
Beheer en onderhoud | Bladharken uit het water | Adaptatie | Lokale omgeving | Gemeente
Communicatie en acceptatie | Communicatie hygieneregels | Preventie | Lokaal watersysteem | Gemeente | [40 empty] | A
Communicatie en acceptatie | Communicatie gezondheidsrisico's zwemmen/recreeren in water | Adaptatie | Lokale omgeving | Gemeente
Communicatie en acceptatie | Acceptatie overlast (stank, vissterfte etc.) | Acceptatie | Wijk watersysteem | Gemeente/waterschap
Communicatie en acceptatie | Acceptatie veranderende ecologische kwaliteit | Acceptatie | Wijk watersysteem | Gemeente/waterschap
Alternatief gebruik | Kroos oogsten | Acceptatie | Lokaal watersysteem | Gemeente
Alternatief gebruik | Zilte landbouw | Acceptatie | Wijk watersysteem | Gemeente/waterschap

## Bijlage X-Klimaatmaatr
Indicatoren en stuurvariabelen
[6 empty] | Voedselrijkdom | [7 empty] | Doorstroming | [5 empty] | Water temperatuur |  |  |  | Zuurstofgehalte |  |  |  |  | Zoutgehalte |  |  | Verontreinigingen
Clustering | Maatregel | Schaal | Wateroverlast | Droogte | Hitte | Voedselrijkdom bodem (type) | Riooloverstort | Inlaat (voedselrijk) water | Voedselrijkdom bodem (slib) | Afspoeling hondenpoep | Instroom vogelpoep | Bemesting omgeving | Bladinval | Doodlopende watergang | Inlaat water | Grondwateraanvoer | Weerstand onderste waterlaag door waterplanten | Weerstand bovenste waterlaag door duikerligging | Weerstand door krappe duiker | Diepte | Inval zonlicht | Aanvoer koud kwelwater | Luchttemperatuur | Organische belasting via riooloverstort | Organische belasting via bladinval | Organische belasting via vogelpoep | Zuurstofverbruik waterplanten | Watertemperatuur | Zouttong | Inlaat oppervlaktewater | Kwel | Afspoeling van verhard oppervlak | Openheid verhard oppervlak | Riooloverstort | Afspoeling hondenpoep | Instroom vogelpoep | Scheepvaart | Onkruidbestrijdingsmiddelen | Lekkage riolering | Zwemmers
1 | Groen dak (extensief) | Gebouw | x |  | x |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A |  | A
1 | Groen dak (intensief) | Gebouw | x |  | x |  | A |  |  |  |  | T | [6 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A |  | A
1 | Groen dak met afvoervertraging (polderdak) | Gebouw | x |  | x |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A |  | A
4 | Water (Blauw) dak | Gebouw | x |  | x |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | T
6 | Groene gevel / watervertragende gevel | Gebouw |  |  | x | [6 empty] | T | [10 empty] | A
4 | Regenwaterberging onder gebouw | Gebouw | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | A
3 | Afkoppelen naar regenton / regentank /schutting | Gebouw | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | A
3 | Afkoppelen naar tuin | Gebouw | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | A
6 | Koele materialen (hoog albedo) | Gebouw |  |  | x | [17 empty] | A | [8 empty] | T
6 | Creëren van schaduw (bijv pergola) | Gebouw |  |  | x | [17 empty] | A
6 | Fontein, watermuur (koeling) | Perceel |  |  | x | [17 empty] | A
2 | Tegels eruit/groen erin | Perceel | x |  | x |  | A |  |  |  |  | T | [6 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A | T | A
2 | Geveltuintje | Perceel | x | x | x |  | A |  |  |  |  | T | [6 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A | T | A
3 | Regentuin (raingarden) | Perceel | x | x | x |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A |  | A
2 | Waterdoorlatende /-passerende verharding | Perceel | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | T | A
3 | Verlaagd terras | Perceel | x |  |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
3 | Verlaagde tuin(deel)/regenwatervijver | Perceel | x | x | x |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | A
4 | Infiltratiekrat | Perceel | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  | A
6 | Bomen planten | Perceel |  |  | x | [7 empty] | T | [7 empty] | A |  | A |  | T
2 | Waterbergende (doorlatende) verharding | Straat | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | T | A
4 | Infiltratiekratten | Straat | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
2 | Infiltratieveld of strook (met opslag) | Straat | x | x | x |  | A |  |  | T | [8 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A | T | A | T
3 | Grindkoffer | Straat | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
2 | Wadi (met drain) | Straat | x | x | x |  | A |  |  | T | [8 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | A | T | A | T
4 | Holle/schuine weg | Straat | x |  |  |  | T | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | T
3 | Drainage-Infiltratie-Transport (DIT)riolen | Straat | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
6 | Straatbomen en bomenlanen | Straat | x |  | x | [7 empty] | T | [7 empty] | A |  | A |  | T
5 | Natuurlijke oevers (incl drijvend groen) | Straat | x |  | x |  | A |  |  | A | T | [7 empty] | A |  |  |  | A | A |  | T |  | A |  |  |  | A |  | A |  | T
5 | Bergingsvijver (permanente vijver) | Buurt | x | x | x |  | A |  | T | T | [8 empty] | A | T |  |  |  | A |  |  |  | A | [5 empty] | A |  | T
4 | Waterplein | Buurt | x |  |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A | A | [8 empty] | A | A
5 | Extra oppervlaktewater (aanleggen stedelijke waterloop) | Buurt | x | x | x |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A | A | [7 empty] | T |  | A
5 | Extra berghoogte (in opp.water) | Buurt | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
4 | Bergingsbassin regenwater (geen bbb) | Buurt | x |  |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
4 | Berg bezink bassin | Buurt | x |  |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [9 empty] | A
3 | Diepe grondwaterinfiltratie | Buurt | x | x |  |  | A | [11 empty] | A |  |  |  |  | A | [8 empty] | A | A
6 | Droogtebestendige planten en bomen | Buurt |  | x | [8 empty] | T | [9 empty] | A |  | T
6 | Stadsbos | Buurt | x |  | x |  | A |  |  | T |  |  | T | [9 empty] | A | A | T | [7 empty] | T | A | T
5 | Urban wetland / helofytenfilter | Buurt | x | x | x |  | A |  |  | A | T | [8 empty] | A |  |  |  | A |  | T | T |  |  |  |  | A |  | A | A | T |  | A